http://www.in-met.ru/instrument/anesthesiology/difficult_intubation_lipp_golecki/ Инструменты для затрудненной интубации (по Lipp/Golecki)

Инструменты для затрудненной интубации (по Lipp/Golecki – Липп/Голецки?).
Производитель — Karl Storz
Специализация: Реанимация, интенсивная терапия и анестезиология
Начало формы

Конец формы

Karl Storz 11300B2

Набор для затрудненной интубации (по Lipp, по Golecki)
	11302BD1
	Интубационный фиброскоп 3,7 мм x 65 см, с инструментальным каналом диаметр 1,5 мм

	10331B1
	интубационный фиброскоп БОНФИЛС

	11301D3
	Источник света для эндоскопов

	11008C
	Переходник для маски «Маинский переходник»

	9045K
	комбитубус Roll-up Kit 37 CH, одноразовый

	9045I
	Спиральный тубус, размер 6, одноразовый

	9045H
	Optosafe №13, многоразовый

	9045A
	Ларингеальная маска №1 многоразовая

	9045B
	Ларингеальная маска №2 многоразовая

	9045L
	Интубационная ларингеальная маска №3 многоразовая

	9045M
	интубационная ларингеальная маска №4 многоразовая

	9045N
	LMA специальный тубус, 7,0 мм

	9045O
	LMA специальный тубус, 7,5 мм

	809025
	Щипцы (по Magill)

	9045P
	Скальпель, 10 штук в упаковке

	403655
	Носовое зеркало по Cottle, 13 cм, с фиксирующим винтом, 55 мм

	8535B
	Интубационный ларингоскопический шпатель неотложной помощи (по Doerges), универсальный размер 2-4, холодный свет

	8546
	Гильза рукоятки (ISO 7376)

	8546A
	Батарейная гильза, с двумя элементами питания (2 х 121306S)

	27677BK
	Чемодан

	27651AL
	Чистящая щетка

	11025E
	Клапан для выпуска воздуха во время газовой стерилизации

	13242XL
	Прибор для проверки герметичности с грушей и манометром

	13272
	Загубник

	11301CD
	Переходник для промывания, для вставки отсасывающего клапана фиброскопов

	11301CE
	Отсасывающий клапан, одноразовый, для фиброскопов, 20 штук в упаковке

	11301CF
	держатель тубуса для интубационных фиброскопов (по Lipp)

	8546XC
	Ксеноновая лампа Xenon 2,5 В, 6 штук в упаковке


